## Sheet1
Date | Operation Status |  |  | Raw Water Intake (MLD) | Potable Water Production (MLD) | CHEMICAL CONSUMPTION
| A | B | C |  |  | Poly-Electrolyte (Kg) | P/PAC (kg) | Liq. PAC(Kg) | S/Alum kg | L/Alum (Kg) | Lime kg | Salt(Kg) | Bleaching Powder(Kg) | Hypo-chlorite (Kg) | Chlorine(Kg) | Total Coagulant Consumption | Total Disinfectant Consumption
2026-08-01 | ✓ | ✓ | ✓ | 213.952 | 224.876 | 20.6 | 0 | 9623.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 9643.64 | 530
2026-08-02 | ✓ | ✓ | ✓ | 242.037 | 226.283 | 20.6 | 775 | 8733.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 9529.38 | 600
2026-08-03 | ✓ | ✓ | ✓ | 279.666 | 228.734 | 39.14 | 1850 | 3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 5633.14 | 614
2026-08-04 | ✓ | ✓ | ✓ | 259.606 | 231.194 | 40.17 | 3525 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 4573.17 | 561
2026-08-05 | ✓ | ✓ | ✓ | 270.201 | 226.328 | 46.35 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 4046.35 | 560
2026-08-06 | ✓ | ✓ | ✓ | 231.845 | 227.341 | 45.32 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 3645.32 | 480
2026-08-07 | ✓ | ✓ | ✓ | 248.912 | 232.375 | 45.32 | 1525 | 0 | 0 | 8160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 9730.32 | 512
2026-08-08 | ✓ | ✓ | ✓ | 248.64 | 227.5 | 43.26 | 3875 | 0 | 240 | 3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 7326.26 | 576
2026-08-09 | ✓ | ✓ | ✓ | 250.992 | 232.457 | 44.29 | 1450 | 0 | 0 | 16464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 17958.29 | 486
2026-08-10 | ✓ | ✓ | ✓ | 275.581 | 230.115 | 39.14 | 950 | 0 | 740 | 17952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 19681.14 | 536
2026-08-11 | ✓ | ✓ | ✓ | 253.835 | 229.072 | 27.81 | 0 | 10265.64 | 0 | 8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 18357.45 | 576
2026-08-12 | ✓ | ✓ | ✓ | 245.129 | 231.83 | 20.6 | 100 | 8726.52 | 0 | 8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 16911.12 | 600
2026-08-13 | ✓ | ✓ | ✓ | 240.794 | 228.357 | 23.69 | 200 | 5691.84 | 0 | 6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 12059.53 | 600
2026-08-14 | ✓ | ✓ | ✓ | 255.208 | 212.012 | 39.14 | 450 | 435.6 | 4320 | 17596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 22840.74 | 664
2026-08-15 | ✓ | ✓ | ✓ | 237.488 | 227.142 | 35.02 | 350 | 0 | 1540 | 9840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 11765.02 | 604
2026-08-16 | ✓ | ✓ | ✓ | 233.665 | 225.477 | 32.96 | 0 | 0 | 1420 | 11256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 12708.96 | 656
2026-08-17 | ✓ | ✓ | ✓ | 266.669 | 222.22 | 24.72 | 0 | 0 | 2800 | 12908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 15732.72 | 624
2026-08-18 | ✓ | ✓ | ✓ | 249.043 | 223.678 | 45.32 | 0 | 0 | 2380 | 10902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 13327.32 | 588
2026-08-19 | ✓ | ✓ | ✓ | 222.622 | 210.326 | 28.84 | 0 | 0 | 1420 | 16320 | 0 | 0 | 0 | 180 | 624 | 17768.84 | 804
2026-08-20 | ✓ | ✓ | ✓ | 243.437 | 224.24 | 29.87 | 1100 | 0 | 480 | 12096 | 0 | 0 | 200 | 90 | 560 | 13705.87 | 850
2026-08-21 | ✓ | ✓ | ✓ | 258.86 | 227.18 | 31.93 | 1650 | 0 | 0 | 13728 | 0 | 0 | 50 | 0 | 692 | 15409.93 | 742
2026-08-22 | ✓ | ✓ | ✓ | 245.089 | 224.12 | 24.72 | 400 | 0 | 360 | 16464 | 0 | 0 | 0 | 240 | 696 | 17248.72 | 936
2026-08-23 | ✓ | ✓ | ✓ | 254.548 | 224.66 | 24.72 | 0 | 2308.68 | 1840 | 10224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 14397.4 | 672
2026-08-24 | ✓ | ✓ | ✓ | 256.075 | 223.49 | 30.9 | 1750 | 0 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 4600.9 | 672
2026-08-25 | ✓ | ✓ | ✓ | 235.25 | 225.18 | 30.9 | 625 | 5808 | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 8583.9 | 552
2026-08-26 | ✓ | ✓ | ✓ | 258.861 | 223.2 | 30.9 | 0 | 0 | 2920 | 11280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 14230.9 | 486
2026-08-27 | ✓ | ✓ | ✓ | 234.727 | 228.33 | 36.05 | 0 | 0 | 2700 | 6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 9588.05 | 476
2026-08-28 | ✓ | ✓ | ✓ | 248.264 | 228.79 | 33.99 | 1925 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 3258.99 | 586
2026-08-29 | ✓ | ✓ | ✓ | 246.997 | 227.89 | 32.96 | 2725 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 3297.96 | 577
2026-08-30 | ✓ | ✓ | ✓ | 249.719 | 227.31 | 39.14 | 4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 180 | 538 | 4164.14 | 818
2026-08-31 | ✓ | ✓ | ✓ | 256.142 | 223.12 | 37.08 | 2500 | 0 | 0 | 7680 | 0 | 0 | 175 | 330 | 528 | 10217.08 | 1033
Total |  |  |  | 7713.854 | 7004.827 | 1045.45 | 39450 | 56345.1 | 29940 | 225162 | 0 | 0 | 525 | 1020 | 18026 | 351942.55 | 19571
Average |  |  |  | 248.834 | 225.9622 | 33.7242 | 1272.5806 | 1817.5839 | 965.8065 | 7263.2903 | 0 | 0 | 16.9355 | 32.9032 | 581.4839 | 11352.9855 | 631.3226